PAKIET NR 1

Kozetki – 13 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowy szkielet lakierowany proszkowo | TAK |  |
| 2 | Leże dwusegmentowe tapicerowane bezszwowo dostępne w palecie kolorystycznej | TAK |  |
| 3 | Regulacja zagłówka dokonywana ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego Zamawiający dopuszcza kozetkę z regulacja zagłówka dokonywaną za pomocą mechanizmu samo zwalniającego | TAK |  |
| 4 | Uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku. | TAK |  |
| 5 | Długość | Od 180cm do 200cm |  |
| 6 | Szerokość | od 50 cm do 65 cm |  |
| 7 | wysokość | od 50 do 70 cm |  |
| 8 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wykonawca do oferty dołączy  paletę kolorystyczną  (minimum 3 kolorów), ( zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie).

Parawan wolnostojący– 10 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parawan wolnostojący metalowy lakierowany proszkowo w kolorze białym Zamawiający dopuszcza parawany wolnostojące wykonane z rur stalowych chromowanych | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja jezdna na kółkach | TAK |  |
| 3 | Zasłona z tkaniny bawełnianej lub innej podlegającej praniu i dezynfekcji. | TAK |  |
| 4 | Wysokość | od 160 cm do 190 cm |  |
| 5 | Certyfikat CE dopuszczający do obrotu na terenie RP Zamawiający uwzględni również deklarację zgodności CE. Zamawiający dopuszcza parawan bez deklaracji zgodności oznaczonej znakiem CE. | TAK |  |
| 6 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |