PAKIET NR 4

Łóżeczka noworodkowe – 10 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżeczko noworodkowe mobilne, konstrukcja wykonana z giętych rurek pokrytych lakierem proszkowym | TAK |  |
| 2 | Wyjmowana wanienka wykonana z przezroczystego tworzywa, wyposażona w materac piankowy w pokrowcu wodoodpornym | TAK |  |
| 3 | 4 antystatyczne kółka jezdne z blokadą | TAK |  |
| 4 | Możliwość ustawienia łóżeczka w pozycji anty-Trendelenburga i Trendelenburga | 0-15o dopuszczone 0-12o |  |
| 5 | W wezgłowiu łóżeczka plastikowy pojemnik na akcesoria dopuszczono metalowy koszyk na akcesoria umieszczony w podwoziu nad kołami | TAK |  |
| 6 | Długość łóżeczka | Od 90 cm do 100 cm |  |
| 7 | Regulacja wysokości | TAK |  |
| 8 | Szerokość | Od 45 cm do 60 cm |  |
| 9 | Wysokość | Od 90cm do 100 cm |  |
| 10 | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności dopuszczająca do obrotu na terenie RP | TAK |  |
| 11 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wykonawca do oferty dołączy  paletę kolorystyczną  (minimum 5 kolorów), ( zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty wybierze odpowiadające mu kolory zaproponowane w najkorzystniejszej ofercie).