PAKIET NR 5

Wózek do przewożenia zwłok – 3 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet wózka metalowy wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | TAK |  |
| 2 | Długość wózka | 2000 ± 50mm dopuszczono 2100mm |  |
| 3 | Szerokość wózka | 700 ± 50mm |  |
| 4 | Regulacja wysokości leża za pomocą mechanizmu śrubowego | TAK |  |
| 5 | Zakres regulacji wysokości leża | 600mm-850mm (±50mm dla dolnego i górnego zakresu) |  |
| 6 | Zdejmowane leże, które może służyć jako nosze | TAK |  |
| 7 | Przykrycie wózka łatwo zmywalne o wymiarach: długość 1900mm ± 50mm dopuszczono 2000mm szerokość 700mm ± 50mm dopuszczono 630 mm wysokość 350mm ± 50mm | TAK |  |
| 8 | Podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka jezdne w tym co najmniej dwa z blokadą | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie min 150 kg | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |