Wózek do leków  – 10 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do rozwożenia leków, mobilny, konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Uchwyt wózka ułatwiający prowadzenie | TAK |  |
| 3 | 4 koła obrotowe w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Cztery przenośne nierdzewne tace z tworzywowymi przegródkami na minimum 100 leków | TAK |  |
| 5 | Uchylna miska z tworzywa | TAK |  |
| 6 | Długość wózka | 70-80 cm |  |
| 7 | Szerokość wózka | 40-50 cm |  |
| 8 | Wysokość wózka | 80-90 cm |  |
| 9 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wózki, stoliki zabiegowe – konstrukcje metalowe lakierowane proszkowo

Wózek oddziałowy wielofunkcyjny – 2 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny, mobilny, konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Uchwyt ułatwiający prowadzenie wózka | TAK |  |
| 3 | 4 koła obrotowe, w tym dwa koła z blokadą | TAK |  |
| 4 | Średnica kół | Od 100mm do 125mm |  |
| 5 | Uchwyt do worka foliowego z pokrywą | TAK |  |
| 6 | Jeden blat górny ze stali nierdzewnej, cztery wyjmowane kuwety plastikowe | TAK |  |
| 7 | Wysokość | Od 80cm do 95 cm |  |
| 8 | Głębokość | Od 40 cm do 50 cm |  |
| 9 | Długość | Od 90 cm do 110 cm |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wózek oddziałowy wielofunkcyjny – 7 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny, mobilny, konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Uchwyt ułatwiający prowadzenie wózka | TAK |  |
| 3 | 4 koła obrotowe, w tym dwa koła z blokadą | TAK |  |
| 4 | Średnica kół | Od 100mm do 125mm |  |
| 5 | Uchwyt do worka foliowego z pokrywą | TAK |  |
| 6 | Trzy wyjmowane kuwety | TAK |  |
| 7 | Wysokość | Od 80cm do 95 cm |  |
| 8 | Głębokość | Od 40 cm do 50 cm |  |
| 9 | Długość | Od 60 cm do 70 cm |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |

Wózek oddziałowy wielofunkcyjny – 5 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny, mobilny, konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 2 | Uchwyt ułatwiający prowadzenie wózka | TAK |  |
| 3 | 4 koła obrotowe, w tym dwa koła z blokadą | TAK |  |
| 4 | Średnica kół | Od 100mm do 125mm |  |
| 5 | Uchwyt do worka foliowego z pokrywą | TAK |  |
| 6 | Jedna wyjmowana taca ze stali nierdzewnej, jedna wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych | TAK |  |
| 7 | Wysokość | Od 80cm do 95 cm |  |
| 8 | Głębokość | Od 40 cm do 50 cm |  |
| 9 | Długość | od 74,5 cm do 110 cm |  |
| 10 | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |