Pozycja 1  Lodówki do leków – 8 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka dwudrzwiowa z zamrażalnikiem na dole | TAK |  |
| 2 | Lodówka wyposażona w dwa termometry | TAK |  |
| 3 | Klasa energetyczna minimum A++ | TAK |  |
| 4 | Wysokość całkowita min 120cm do 150cm | TAK |  |
| 5 | Szerokość 59cm±5cm | TAK |  |
| 6 | Głębokość 66cm±5cm | TAK |  |
| 7 | Poziom hałasu nie większy niż 45dB | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |

Pozycja 2  Lodówki do leków – 2 szt.

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lodówka dwudrzwiowa z zamrażalnikiem na dole | TAK |  |
| 2 | Lodówka wyposażona w zewnętrzny wyświetlacz temperatury wewnętrznej | TAK |  |
| 3 | Klasa energetyczna minimum A++ | TAK |  |
| 4 | Wysokość całkowita min 150cm do 180cm | TAK |  |
| 5 | Szerokość 59cm±5cm | TAK |  |
| 6 | Głębokość 66cm±5cm | TAK |  |
| 7 | Poziom hałasu nie większy niż 45dB | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |