Zestaw do kąpieli i pielęgnacji noworodka – 6 szt. (zabudowa wnęk)

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do pielęgnacji noworodka na salach matka-dziecko do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegowych wyposażone w: - szafkę o długości 800 mm, wysokość 900 mm z wmontowaną wanienką, drzwi dwuskrzydłowe, syfon wodno-kanalizacyjny, baterię umywalkową z wyciąganym natryskiem - szafka zabiegowa z materacykiem o długości 700 mm( w I części drzwi pełne, w II części trzy szuflady). Materacyk pokryty zmywalnym materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne. Frontowe elementy zestawu z zaokrąglonymi krawędziami. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej, natomiast drzwi z płyty MDF lub innej równoważnej odpornej na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Szafki z nóżkami regulowanymi o wysokości 150 mm +/- 5 mm. Fronty szafek wyposażyć w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domykania. Szuflady w szafkach z prowadnicami z cichym domykiem. Blat o grubości minimum 20 mm odporny na działanie czynników fizycznych i chemicznych zabezpieczony krawędzią w tylnej i bocznych częściach wnęki o wysokości od 80 mm do 100 mm | TAK |  |
| 2 | Powyższe zestawy do pielęgnacji noworodka stanowią zabudowy istniejących wnęk w salach chorych, w których ściany nie posiadają kąta prostego, w związku z czym Zamawiający dołączył rzuty sal z miejscami do zabudowy, ponadto istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej pomieszczeń. | TAK |  |
| 3 | Wymiary wnęk poszczególnych pomieszczeń: - POŁ23 długość 1900 mm, głębokość krótszego boku 360 mm, głębokość dłuższego boku możliwa do zabudowy maksimum 1000 mm - POŁ21 długość 1920 mm, głębokość krótszego boku 350 mm, głębokość dłuższego boku możliwa do zabudowy maksimum 1000 mm - POŁ19 długość 1920 mm, głębokość krótszego boku 355 mm, głębokość dłuższego boku możliwa do zabudowy maksimum 1000 mm - POŁ17 długość 1900 mm, głębokość krótszego boku 350 mm, głębokość dłuższego boku możliwa do zabudowy maksimum 1000 mm - POŁ15 długość 1900 mm, głębokość krótszego boku 350 mm, głębokość dłuższego boku możliwa do zabudowy maksimum 1000 mm - POŁ13 długość 1915 mm, głębokość krótszego boku 345 mm, głębokość dłuższego boku możliwa do zabudowy maksimum 1000 mm | TAK |  |
| 4 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

Wykonawca do oferty dołączy  paletę kolorystyczną  minimum 5  pastelowych kolorów  boków i  frontów : odcień żółtego, zielonego, niebieskiego, różowego, fioletowego,  z  których zamawiający wybierze odpowiadające  kolory.

Zestaw do kąpieli i pielęgnacji noworodka – 2 szt. (pomieszczenia POŁ27, POŁ25)

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do pielęgnacji noworodka na salach matka-dziecko do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegowych wyposażone w: - szafkę o długości 800 mm, głębokość 580 mm, wysokość 900 mm z wmontowaną wanienką, drzwi dwuskrzydłowe, syfon wodno-kanalizacyjny, baterię umywalkową z wyciąganym natryskiem - szafka zabiegowa z materacykiem o długości 700 mm, głębokość 580 mm, wysokość 900 mm ( w I części drzwi pełne, w II części trzy szuflady). Materacyk pokryty zmywalnym materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne. Frontowe elementy zestawu z zaokrąglonymi krawędziami. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej, natomiast drzwi z płyty MDF lub innej równoważnej odpornej na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Szafki z nóżkami regulowanymi o wysokości 150 mm +/- 5 mm. Fronty szafek wyposażyć w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domykania. Szuflady w szafkach z prowadnicami z cichym domykiem. Blat o grubości minimum 20 mm odporny na działanie czynników fizycznych i chemicznych zabezpieczony krawędzią w tylnej i bocznych częściach | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

Wykonawca do oferty dołączy  paletę kolorystyczną  minimum 5  pastelowych kolorów  boków i  frontów : odcień żółtego, zielonego, niebieskiego, różowego, fioletowego,  z  których zamawiający wybierze odpowiadające  kolory.

Zestaw do kąpieli i pielęgnacji noworodka – 1 szt. (pomieszczenia POŁ11)

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do pielęgnacji noworodka na salach matka-dziecko do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegowych wyposażone w: - szafkę o długości 800 mm, głębokość 580 mm, wysokość 900 mm z wmontowaną wanienką, drzwi dwuskrzydłowe, syfon wodno-kanalizacyjny, baterię umywalkową z wyciąganym natryskiem - szafka zabiegowa z materacykiem o długości 500 mm, głębokość 580 mm, wysokość 900 mm wyposażona w trzy szuflady. Materacyk pokryty zmywalnym materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne. Frontowe elementy zestawu z zaokrąglonymi krawędziami. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej, natomiast drzwi z płyty MDF lub innej równoważnej odpornej na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Szafki z nóżkami regulowanymi o wysokości 150 mm +/- 5 mm. Fronty szafek wyposażyć w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domykania. Szuflady w szafkach z prowadnicami z cichym domykiem. Blat o grubości minimum 20 mm odporny na działanie czynników fizycznych i chemicznych zabezpieczony krawędzią w tylnej i bocznych częściach | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

Wykonawca do oferty dołączy  paletę kolorystyczną  minimum 5  pastelowych kolorów  boków i  frontów : odcień żółtego, zielonego, niebieskiego, różowego, fioletowego,  z  których zamawiający wybierze odpowiadające  kolory.

Zestaw do kąpieli i pielęgnacji noworodka – 1 szt. (pomieszczenie POŁ09)

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Parametry oferowane / Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanowisko do pielęgnacji noworodka na sali matka-dziecko do wykonywania czynności pielęgnacyjnych i zabiegowych wyposażone w: - szafka zabiegowa z materacykiem o długości 700 mm, głębokość 580 mm, wysokość 900 mm ( w I części drzwi pełne, w II części trzy szuflady). Materacyk pokryty zmywalnym materiałem odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych i uszkodzenia mechaniczne. Szafka wyposażona w dodatkową krawędź zabezpieczającą ( w tylnej i bocznych częściach) Frontowe elementy z zaokrąglonymi krawędziami. Korpusy wykonane z płyty meblowej laminowanej, natomiast drzwi z płyty MDF lub innej równoważnej odpornej na działanie czynników fizycznych i chemicznych. Szafki z nóżkami regulowanymi o wysokości 150 mm +/- 5 mm. Fronty szafek wyposażyć w zawiasy puszkowe z funkcją cichego domykania. Szuflady w szafkach z prowadnicami z cichym domykiem, Blat o grubości minimum 20 mm odporny na działanie czynników fizycznych i chemicznych | TAK |  |
| 2 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |

Wykonawca do oferty dołączy  paletę kolorystyczną  minimum 5  pastelowych kolorów  boków i  frontów  : odcień żółtego, zielonego, niebieskiego, różowego, fioletowego ,  z  których zamawiający wybierze odpowiadające  kolory.